Руководство к действию при обнаружении пожара.

    - Сообщить об обнаружении пожара в городскую пожарную охрану по телефону 01.

При этом необходимо сообщить:

- точный адрес объекта,

- наименование объекта,

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

    - Продублировать сообщение в пожарную охрану по телефону 01.

    - Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства.

    - Встретить пожарные подразделения.

    - По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличие опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.)

    - При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и  задымлению помещений.

    - Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

При необходимости вызвать скорую помощь.